**济南大学泉城学院**

**关于图文楼车库棚架维修项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：JDQY20210628**

**项目名称：****图文楼车库棚架维修项目**

**一、询价邀请函**

济南大学泉城学院成立于2005年，是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科高校。位于人间仙境—山东蓬莱，环境优美。现有全日制在校生11000余人，基础设施完备，教学科研条件优越。根据需要，对济南大学泉城学院图文楼车库棚架维修项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

* 1. 项目编号：JDQY20210628
	2. 项目名称：图文楼车库棚架维修项目
	3. 数量及主要技术要求:《公开询价维修要求》。
	4. 参与人资格标准：

（1）参与人应具有独立法人资格，具有相应的经营范围。

（2）参与人应具有提供相应的维修能力。

（3）参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

（4）近两年未发生重大安全或质量事故。

（5）报价响应文件递交方式：密封报价送达或邮寄。

* 1. 报价响应文件递交截止时间：2021年7月3日上午12:00前。
	2. 报价响应文件递交地点：烟台市蓬莱区仙境西路34号济南大学泉城学院 总务处 联系人：史老师 联系电话：18596187899。

本项目监督投诉部门:中教集团内控部

投诉电话:0791-88102608

投诉邮箱:Neikongbu@educationgroup.cn

本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com

二、参与人须知

1. 所有货物均以人民币报价；

2. 报价响应文件2份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份副本1份）；

3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4. **报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；**

5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

6.本校欢迎各参与人到校现场查勘，未查勘的报价视为查勘后的报价。

**7. 参与人需提供PC透光板与耐力板的样品，报价时一并密封送达。**

**8. 参与人需提供现场作业人员的职业资格证书以及签订的用工合同证明。**

三、付款方式、质保期：

1. 签订承揽合同，施工完毕，验收合格后，付至合同款的95%，剩余5%作为质保金，壹年后无质量问题无息支付；

2.质保期为五年。

四、确定成交参与人标准及原则：

所投设备符合采购需求、质量和服务要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人，最低报价不作为成交的保证。

**二、公开询价维修要求**

1.棚顶及侧面原有板面拆除，顶棚约190㎡，侧面约100㎡；

2.原有骨架打磨除锈后，刷蔚阳牌高渗透性带锈防锈色漆三遍，更换约150米腐蚀骨架（据实结算），更换骨架方管尺寸为50mm\*50mm\*2.5mm,30mm\*30mm\*2.5mm；

3.顶棚用料为8mm厚PC透光板约190㎡（湖蓝色）；

4.侧面用料为8mm厚耐力板约100㎡（湖蓝色）；

5.所有材料进场安装前据实验收。

|  |
| --- |
|  |

**济南大学泉城学院**

**关于图文楼车库棚架维修项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：济南大学泉城学院

 根据贵方为 项目的公开询价邀请（编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表我方（参与人公司名称、地址）提交下述文件正本1份和副本1份。

(1) 分项报价表

 (2) 参与人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述）。

2.参与人已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.参与人保证遵守公开询价文件的全部规定，参与人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.参与人将按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.参与人同意提供按照采购单位可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何询价响应文件。

6.与本此公开询价有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

 参与人授权代表签字：

 参与人（公司全称并加盖公章）：

 日 期： 年 月 日

**2、分项报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：JDQY20210628

货币单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **单位** | **数量** | **总金额** |
| **图文楼棚架维修** | **项** | **1** |  |

注：1.报价包括材料费、外购、外协、生产制造、包装、保险、运杂费、安装调试费、税金等供货中的所有费用。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

3.签订采购合同，安装完毕，验收合格后，付至合同款的95%，剩余5%作为质保金，壹年后无质量问题无息支付。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人的资格证明文件**

**3-1关于资格的声明函**

济南大学泉城学院：

关于贵方 年 月 日 （项目编号）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的 货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本1份，随报价响应文件一同递交。

参与人（公司全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话或传 真：

参与人授权代表：

**3-2 企业法人营业执照（复印件并加盖公章）**

济南大学泉城学院：

现附上由 （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照业经年检，真实有效。

 参 与 人（全称并加盖公章）：

 参与人授权代表：

 日 期：