****

**江西科技学院关于校园化粪池清掏采购项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****JK20211217001**

**项目名称：****校园化粪池清掏采购项目**

**一、询价邀请函**

按照公开、公平、公正的原则，经学校研究决定，将江西科技学院**校园化粪池清掏**采购项目公开询价信息公布，欢迎国内合格的供应商参与,校内教职工均可推荐符合条件的供应商来参与，以利于做好信息透明、机会均等、程序规范、标准统一的要求。

一、项目说明

* 1. 项目编号：JK20211217001

项目名称：江西科技学院**校园化粪池清掏**项目

* 1. 数量及主要技术要求:详见附件。
	2. 参与人资格标准：

（1）参与人应具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的生产厂商或授权代理商。

（2）参与人应具有提供清掏化粪池和服务的能力。

（3）参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

（4）参与人具有化粪池清掏和良好的售后服务应用成功案例,近三年未发生重大安全或质量事故。

（5）参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（6）参与人有依法缴纳税金的良好记录。

* 1. 报价响应文件递交方式：密封报价。
	2. 报价响应文件递交截止时间：2021年12月27日下午16:00前。
	3. 报价响应文件递交地点：

地点：后勤中心306

联系人：吴礼平 联系电话：18070125196

项目现场踏勘答疑人：周武凯 电话：18146611606

**本项目监督投诉部门：中教集团内控部；投诉电话： 0791-88102608；**

**投诉邮箱：Neikongbu@educationgroup.cn**

**本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：**[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com/)

二、参与人须知

1.所有货物均以人民币报价；

2.报价响应文件2份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份副本1份）；

3.报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4. **报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；**

5.一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

三、售后服务要求（根据项目情况可自行修改）

1. 免费保修期；

2. 应急清理响应时间安排；

3. 化粪池清理计划及人员安排；

4. 清理地点、地址、联系电话及联系人员；

5. 清理服务收费标准；

6. 信誉良好，文明施工；

7. 服务甲方现场工作人员管理、听从安排、服从指挥；

四、确定成交参与人标准及原则：

所投货物符合采购需求、质量和服务要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人，最低报价不作为成交的保证。

1. **公开询价货物一览表**

**一、**项目概况

1、化粪池大部分是2002年建设砖混结构。

2、全校共有109个化粪池，生活区66个,教学区43个（另新交付楼栋化粪池7个只需做检修）。

3、化粪池分三级（个别也有二级）。

4、化粪池尺寸3m宽\*3m高\*6m长（预估值）。

5、生活区每个化粪池入口前端有污水管约80米，污水窨井12个，（平均预估值）因每栋楼尺寸结构不同。

6、教学区每个化粪池入口前端有污水管约100米，污水窨井4个，（平均预估值）因每栋楼尺寸结构不同。

7、污水管主要为直径300mm水泥圆管，污水窨井主要为直径600mm砖体结构。

8、化粪池一级粪便大部分上层有硬化结体，下层有约60—100cm污泥层，二级略好点，三级大部分只有污泥层。

9、个别化粪池里有树根和施工模板方料等异物。

二、施工要求和范围

1、对每座化粪池内部粪便和污泥进行彻底抽干和清空，采用吸粪车和人工清掏的方式进行。

2、化粪池，污水管，污水窨里全部粪便和污泥等清掏外运。

3、化粪池里树根和施工模板方料等异物清理干净外运。

4、每个化粪池污泥残留总体不超0.5立方米，方后冲洗清理。

5、每个化粪池入口前端全部污水管，采用专业疏通车对其进行疏通，化粪池出口后端最少一个窨井和污水管疏通清掏。

三、施工周期和保修期

1、合同以包年方式签定，每一年109个化粪池全部清掏一次。

2、可分两阶段完成，暑假为主，寒假为副。

3、暑假施工工期为30天，寒假施工工期为20天，以学生不在校为施工周期为宜。

4、在施工中有污水管下沉或塌陷堵塞无法疏通的，甲方现场负责人和两人以上签字确定，可以做另个项目方式施工流程。

5、每个月施工方自查一次，有堵塞的及时疏通。

6、在保修期内，接到甲方报修要24小时处理完成。

7、保修期为一年。

****

**江西科技学院关于校园化粪池清掏采购项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：江西科技学院

 根据贵方为 项目的公开询价邀请（编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表我方（参与人公司名称、地址）提交下述文件正本X份和副本X份。

(1) 分项报价表

(2) 参与人资格证明文件

(3) 质保期和售后服务承诺书（采购物品为一般货物时需要）

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为 人民币，即（中文表述） 。

2.参与人已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.参与人保证遵守公开询价文件的全部规定，参与人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.参与人将按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.参与人同意提供按照采购单位可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何询价响应文件。

6.与本此公开询价有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

 参与人授权代表签字：

 参与人（公司全称并加盖公章）：

 日 期： 年 月 日

**2、工程量清单**

参与人：（公司全称并加盖公章）项目编号：

货币单位：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人的资格证明文件**

**3-1关于资格的声明函**

江西科技学院：

关于贵方 年 月 日 （项目编号）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本X份，副本X份，随报价响应文件一同递交。

参与人（公司全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话或传 真：

参与人授权代表：

**3-2企业法人营业执照（复印件并加盖公章）**

江西科技学院：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照业经年检，真实有效。

 参 与 人（全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

 日 期：

**4.质保期和售后服务承诺书**

参与人根据公开询价文件中对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含产品质量保障体系等）、交货周期承诺等。

承诺如下：

参 与 人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

日 期：