****

**关于1-8#公寓楼、U型教学楼加固设计项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****XT-GKXJ202208**

 **项目名称：1-8#公寓楼、U型教学楼加固设 计项目**

**一、询价邀请函**

西安铁道技师学院坐落于历史名城古都西安，总校位于风光绮丽的白鹿原大学城，占地面积500余亩，环境优美，红莺翠柳，樱花烂漫。校园内公寓、餐厅、超市、银行等生活保障设施齐全，各类专业教室、计算机网络中心、实验实训设备满足了教学需求。总投资约10亿元人民币，在校生规模近3万人。

西安铁道技师学院根据使用要求，秉承公开、公平、公正的原则，现将2022年1-8#公寓楼、U型教学楼加固设计项目进行公开询价邀请，欢迎国内意向施工单位参与报价。

一、项目说明

1.项目编号：XT-GKXJ202208

2.项目名称：1-8#公寓楼、U型教学楼加固设计项目

3.数量及主要技术要求:详见《公开询价项目介绍》。

4.参与人资格标准：

1. 参与人应具有独立法人资格的设计单位。
2. 参与人应具有合法有效的营业执照，且具有建筑工程设计甲级资质。
3. 参与人应具有提供加固设计的资格及能力，且具有相关设计业绩（需提供业绩证明），在西安市范围有固定服务机构点，具备相应的现场指导能力。

5.报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达或邮寄。

6.报价响应文件递交截止时间：2022年5月23日上午10:00前（以参与人快递寄出时间为准，邮寄时应提前告知）。

7.报价响应文件递交地点：西安铁道技师学院行政楼北楼219室

联系人：程老师；联系电话：18091372420

8.参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：程老师，电话：18091372420。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

9.本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价；
	2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
	3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
	4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
	5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

1. 设计方案技术交底；

2. 项目施工期间需要不间断来校指导施工或技术答疑；

3. 项目设计施工地点（西安铁道技师学院内）、联系电话及联系人员（张老师 、 陈老师 联系电话：13155813886 、13152192075）；

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

西安铁道技师学院2022年5月18日

**公开询价项目介绍**

本次加固设计对象为：1#-8#公寓楼及U型教学楼，其中1#-8#公寓楼每栋建筑面积约4260m²，均为地上5层建筑；U型教学楼建筑面积约为14462m²，南北楼地上五层，附楼为地上二层。

设计范围：

1、1-8#公寓楼依据检测鉴定报告，主要为地基加固，本建筑的湿陷性黄土层处理不满足规范要求，一、二层纵墙局部出现轻微不均匀沉降，且部分基础截面尺寸偏小，如遇管道渗漏等外部不利因素干扰，地基沉降风险较大，因此考虑结构长期使用安全，对该公寓楼地基基础进行加固设计。

2、U型教学楼依据检测鉴定报告，主要为抗震加固及上部承载力加固，本建筑对常规荷载作用下承载力不满足要求的三层和屋面框架梁进行承载能力；对该教学楼的上部承载能力和整体的抗震能力进行加固设计。

3、对9#-11#、12#-14#、15#-17#公寓楼值班室的改造进行加固设计（改造方案需现场交底）。

4、本次加固设计还需根据鉴定报告，对1-8#楼及U型教学楼墙体裂缝等部位提出处理措施。所有加固设计均需满足国家现行规范标准的相关要求。

注：具体设计方案参照公开询价函附件一：《1-17#公寓楼、U型教学楼鉴定报告》

**XXX学校**

**关于XXX项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

 根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

 (2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

**（根据项目情况各成员学校可自行修改）**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号（技术参数）** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **是否提供样品** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4. 相关业绩证明材料

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**