**烟台科技学院**

**关于英语学习活动室改造项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：YKG20220605**

 **项目名称：英语学习活动室改造项目**

**公开询价邀请函**

烟台科技学院（原济南大学泉城学院），是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科高校。位于人间仙境——山东蓬莱，现有全日制在校生15000余人，基础设施完备，教学科研条件优越。根据需要，对烟台科技学院英语学习活动室改造项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

* 1. 项目编号：YKG20220605
	2. 项目名称：英语学习活动室项目

3.数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》、《效果图》。

4. 参与人资格标准：

1. 参与人应具有独立法人资格的供应商。
2. 参与人应具有合法有效的营业执照，经营范围应包括装修改造的资质。
3. 参与人具有2年以上（包括2年）2个以上同类项目的服务应用成功案例,近三年未发生重大安全或质量事故。
4. 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达或邮寄。
5. 报价响应文件递交截止时间：2022年6月12日下午16:00前（以参与人快递寄出时间为准，邮寄时应提前告知）。
6. 报价响应文件递交地点：烟台科技学院图文楼609室

联系人：史乃琦；联系电话：15762791399.

8. 本项目需参与人在递交响应文件同时提供所投材料样品，成交参与人样品视情况予以封存或退回。

9. 参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：史乃琦，电话：15762791399。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

10. 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价；
	2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
	3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
	4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
	5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。
	6. 所有货物均以人民币报价；
	7. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
	8. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
	9. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；

10.一个参与人只能提交一个报价响应文件。本项目不接受联合体报价；

**11.需搬运拆除室内原有物品，并存放搬运至校方指定位置；**

**12.本项目为交钥匙工程，参与人需充分考虑该项目实施过程中的相关费用；本校欢迎各参与人到校现场勘察，未勘察的报价，视为勘察后和充分了解本项目后的报价；**

13.按照校方提供的效果图及改造构想施工；

14.施工完成日期：7月8日。

三、售后服务要求

* + - 1. 免费保修期:12个月

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

 烟台科技学院

2022年6月7日

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | **是否提供样品** | **备注** |
| 1  | 平顶 | 60  | 平米 |  |  | 是 | 品牌轻钢龙骨石膏板 |
| 2  | 造型顶 | 56 | 平米 |  |  | 是 | 品牌轻钢龙骨石膏板 |
| 3  | 乳胶漆、大白 | 32 | 平米 |  |  | 是 | 品牌环保乳胶漆 |
| 4  | 门 | 2 | 套 |  |  | 否 |  |
| 5  | 门楣 | 4 | 套 |  |  | 否 |  |
| 6  | 形象墙打底 | 22.75 | 平米 |  |  | 是 | 奥松板 |
| 7  | 形象墙咔 | 22.75  | 平米 |  |  | 是 | 品牌墙咖 |
| 8  | 地板 | 120 | 平米 |  |  | 是 | 品牌地板 |
| 9  | 开关插座 | 23 | 个 |  |  | 是 |  |
| 10  | 窗帘 | 28 | 米 |  |  | 是 | 布和纱 |
| 11  | 咖啡机台 | 2.20  | 平米 |  |  | 否 | 定制 |
| 12 | 踢脚线 | 35 | 米 |  |  | 是 |  |
| 13  | 保洁 | 80 | 平方 |  |  | 否 |  |
| 14  | 水电改造 | 95 | 米 |  |  | 否 |  |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“名称”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。

**烟台科技学院**

**关于英语学习活动室改造项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：**

**参与人授权代表：**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：烟台科技学院

 根据贵学校编号为YKG20220605 项目名称为英语学习活动室改造项目的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

 (2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），完工日期为 月 日。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | **是否提供样品** | **备注** |
| 1 | 平顶 | 60 | 平米 |  |  | 是 | 品牌轻钢龙骨石膏板 |
| 2 | 造型顶 | 56 | 平米 |  |  | 是 | 品牌轻钢龙骨石膏板 |
| 3 | 乳胶漆、大白 | 32 | 平米 |  |  | 是 | 品牌环保乳胶漆 |
| 4 | 门 | 2 | 套 |  |  | 否 |  |
| 5 | 门楣 | 4 | 套 |  |  | 否 |  |
| 6 | 形象墙打底 | 22.75 | 平米 |  |  | 是 | 奥松板 |
| 7 | 形象墙咔 | 22.75 | 平米 |  |  | 是 | 品牌墙咖 |
| 8 | 地板 | 120 | 平米 |  |  | 是 | 品牌地板 |
| 9 | 开关插座 | 23 | 个 |  |  | 是 |  |
| 10 | 窗帘 | 28 | 米 |  |  | 是 | 布和纱 |
| 11 | 咖啡机台 | 2.20 | 平米 |  |  | 否 | 定制 |
| 12 | 踢脚线 | 35 | 米 |  |  | 是 |  |
| 13 | 保洁 | 80 | 平方 |  |  | 否 |  |
| 14 | 水电改造 | 95 | 米 |  |  | 否 |  |
| **合计：人民币小写： ；大写： 。** |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**

**效果图：**

****