**关于綦江校区教学楼、实训楼2022年暑期零星整修**

**项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****IFS-2022049**

**项目名称：綦江校区教学楼、实训楼2022年暑期零星整修项目**

**一、公开询价函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积100公顷，学生规模1.8万余人。根据需要，对綦江校区教学楼、实训楼2022年暑期零星整修项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

* 1. 项目编号：IFS-2022049
	2. 项目名称：綦江校区教学楼、实训楼2022年暑期零星整修项目
	3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
	4. 参与人资格标准：
1. 参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商。
2. 参与人应具有合法有效的营业执照，具有室内装饰装修等维修改造经营范围。
3. 参参与人应具有装饰装修施工资格及能力，具备相应的维护能力。
4. 参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
5. 参与人自2019年1月1日起具有3个及以上（含3个）相关项目和良好的售后服务应用成功案例（提供合同、发票复印件），未发生重大安全和质量事故。
6. 参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝。

营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的只需要提供带有社会信用代码的营业执照）

注：参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章。

* 1. 报价响应文件递交方式：**密封报价，按规定时间送达或邮寄**。
	2. 报价响应文件递交截止时间：2022年07月19日下午16:00前（以参与人快递寄出时间为准，邮寄时应提前告知）。
	3. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼5楼511室

联系人：马跃； 联系电话：15170245690

* 1. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校最新防疫要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。

踏勘地点：重庆市綦江区文龙街道学府路1号

踏勘时间：2022年07月15日上午8：30-12：00，下午14：30-17：00

（进校踏勘前，请提供48小时内核酸检测报告、行程码和健康码）

踏勘联系人：刘真 联系电话：18623006978

* 1. 参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：马跃，电话：15170245690。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
	2. 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价；
	2. 报价响应文件3份（正本1份、副本2份），报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
	3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
	4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
	5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。
	6. 付款条件：项目竣工验收完毕后，开具全额普通增值税发票后，7个工作日内支付97%验收款；质保期满1年后，支付剩余3%质保金。

三、售后服务要求

1.免费保修期，叁年；交货期：2022年8月20日前

2.应急保修时间安排，报修后2天内完成；

3.请提供报修联系电话及联系人员；

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2022年07月13日

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部分项工程** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **金额** | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |
| **一、实训楼卫生间改造** |  |
| 1 | 原地面砖拆除 | 2间 | m² | 73.6  |  |  |  |
| 2 | 墙砖切割 | 2间 | m | 88.8  |  |  |  |
| 3 | 原墙砖拆除（墙角四周一圈） | 2间 | m | 67.8  |  |  |  |
| 4 | 原隔断处墙砖拆除（含松动、掉落墙砖修补） | 2间 | 块 | 70.0  |  |  |  |
| 5 | 卫生间蹲坑防潮板隔断保护性拆除 | 2间 | ㎡ | 73.7  |  |  |  |
| 6 | 小便斗隔板保护性拆除 | 2间 | 块 | 6.0  |  |  |  |
| 7 | 地台拆除 | 2间 | m² | 20.5  |  |  |  |
| 8 | 洗手台拆除（含钢架） | 12间 | m | 39.6  |  |  |  |
| 9 | 建渣下楼及外运 | 运距自行考虑 | m3 | 3.4 |  |  |  |
| 10 | 保洁开荒 | 2间 | 间 | 2.0  |  |  |  |
| 12 | 材料上楼费 | 2间 | m² | 73.6  |  |  |  |
| 新建工程 |  |
| 1 | 下水管管墩防水处理 | 2间 | 个 | 48.0  |  |  |  |
| 2 | 卫生间地面找平及墙面粉刷 | 2间、2遍 | ㎡ | 200.5  |  |  |  |
| 3 | 墙地面防水工程 | 2间 | ㎡ | 100.2  |  |  | 防水材料品牌 |
| 4 | 砖砌地台 | 2间 | m | 17.1  |  |  |  |
| 5 | 蹲坑砌筑定位 | 2间 | 个 | 18 |  |  |  |
| 6 | 地台轻质混凝土及找平 | 2间、厚度15cm | m³ | 3.1  |  |  |  |
| 7 | 地面仿古砖铺贴 | 2间 300\*300 | ㎡ | 73.6  |  |  |  |
| 8 | 墙砖铺贴（墙角四周一圈） | 2间 | m | 67.8  |  |  |  |
| 9 | 隔断处墙砖铺贴（含松动、掉落墙砖修补） | 2间 | 块 | 70.0  |  |  |  |
| 10 | 卫生间防潮板隔断安装恢复 | 2间、含更换部分五金配件 | 套 | 18 |  |  |  |
| 11 | 小便斗隔板安装恢复 | 2间 400\*900mm | 块 | 6 |  |  |  |
| 12 | 石材洗手台（含不锈钢架） | 12间、25\*38\*1.2mm厚不锈钢方管不锈钢架 | m | 39.6  |  |  |  |
| 13 | 门边水泥砂浆、瓷砖及刮瓷修补 | 2间 | 间 | 2 |  |  |  |
| 14 | 蹲坑及水箱 | 2间 蹲便器575\*445mm、水箱350\*115\*377mm，挂墙式、顶按双档、冲水量4.6L | 套 | 18 |  |  |  |
| 15 | 角阀 | 6分铜角阀 | 个 | 26 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢地漏 | 38间、规格：100\*100mm | 个 | 5 |  |  |  |
| **二、綦江教学楼、实训楼室内零星墙面粉刷整改** |
| 拆除工程 |
| 1 | 铲除渗水墙面刮瓷乳胶漆整平 |  | m² | 1024 |  |  |  |
| 2 | 建渣下楼及外运 |  | m³ | 1.024 |  |  |  |
| 3 | 材料上楼费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 新建工程 |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 十字交错刷三遍厚度：1.5mm | ㎡ | 1024 |  |  |  |
| 2 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | m² | 1024 |  |  | 提供乳胶漆品牌 |
| 3 | 割密封胶及打密封胶 | 　 | m | 46.4 |  |  |  |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。



**关于綦江校区教学楼、实训楼2022年暑期零星整修**

**项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：重庆外语外事学院

 根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

 (2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部分项工程** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **金额** | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |
| **一、实训楼卫生间改造** |  |
| 1 | 原地面砖拆除 | 2间 | m² | 73.6  |  |  |  |
| 2 | 墙砖切割 | 2间 | m | 88.8  |  |  |  |
| 3 | 原墙砖拆除（墙角四周一圈） | 2间 | m | 67.8  |  |  |  |
| 4 | 原隔断处墙砖拆除（含松动、掉落墙砖修补） | 2间 | 块 | 70.0  |  |  |  |
| 5 | 卫生间蹲坑防潮板隔断保护性拆除 | 2间 | ㎡ | 73.7  |  |  |  |
| 6 | 小便斗隔板保护性拆除 | 2间 | 块 | 6.0  |  |  |  |
| 7 | 地台拆除 | 2间 | m² | 20.5  |  |  |  |
| 8 | 洗手台拆除（含钢架） | 12间 | m | 39.6  |  |  |  |
| 9 | 建渣下楼及外运 | 运距自行考虑 | m3 | 3.4 |  |  |  |
| 10 | 保洁开荒 | 2间 | 间 | 2.0  |  |  |  |
| 12 | 材料上楼费 | 2间 | m² | 73.6  |  |  |  |
| 新建工程 |  |
| 1 | 下水管管墩防水处理 | 2间 | 个 | 48.0  |  |  |  |
| 2 | 卫生间地面找平及墙面粉刷 | 2间、2遍 | ㎡ | 200.5  |  |  |  |
| 3 | 墙地面防水工程 | 2间 | ㎡ | 100.2  |  |  | 防水材料品牌 |
| 4 | 砖砌地台 | 2间 | m | 17.1  |  |  |  |
| 5 | 蹲坑砌筑定位 | 2间 | 个 | 18 |  |  |  |
| 6 | 地台轻质混凝土及找平 | 2间、厚度15cm | m³ | 3.1  |  |  |  |
| 7 | 地面仿古砖铺贴 | 2间 300\*300 | ㎡ | 73.6  |  |  |  |
| 8 | 墙砖铺贴（墙角四周一圈） | 2间 | m | 67.8  |  |  |  |
| 9 | 隔断处墙砖铺贴（含松动、掉落墙砖修补） | 2间 | 块 | 70.0  |  |  |  |
| 10 | 卫生间防潮板隔断安装恢复 | 2间、含更换部分五金配件 | 套 | 18 |  |  |  |
| 11 | 小便斗隔板安装恢复 | 2间 400\*900mm | 块 | 6 |  |  |  |
| 12 | 石材洗手台（含不锈钢架） | 12间、25\*38\*1.2mm厚不锈钢方管不锈钢架 | m | 39.6  |  |  |  |
| 13 | 门边水泥砂浆、瓷砖及刮瓷修补 | 2间 | 间 | 2 |  |  |  |
| 14 | 蹲坑及水箱 | 2间 蹲便器575\*445mm、水箱350\*115\*377mm，挂墙式、顶按双档、冲水量4.6L | 套 | 18 |  |  |  |
| 15 | 角阀 | 6分铜角阀 | 个 | 26 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢地漏 | 38间、规格：100\*100mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 小计 |  |
| **二、綦江教学楼、实训楼室内零星墙面粉刷整改** |
| 拆除工程 |
| 1 | 铲除渗水墙面刮瓷乳胶漆整平 |  | m² | 1024 |  |  |  |
| 2 | 建渣下楼及外运 |  | m³ | 1.024 |  |  |  |
| 3 | 材料上楼费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 新建工程 |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 十字交错刷三遍厚度：1.5mm | ㎡ | 1024 |  |  |  |
| 2 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | m² | 1024 |  |  | 提供乳胶漆品牌 |
| 3 | 割密封胶及打密封胶 | 　 | m | 46.4 |  |  |  |
| 小计 |  |
| 总计 | 大写：小写： |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4. 卫生间整修方案及要求品牌
5. 项目业绩证明

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**