**公开询价邀请函**

郑州城轨交通学校是由郑州市教育局批准成立，纳入全省统招计划的一所轨道交通类学校，专业培养城市轨道交通运营管理、交通供电、交通信号、轨道检修、列车乘务、航空服务等交通轨道类人才。学校坐落于河南省郑州市新郑新村产业园区，交通便利，环境优雅。学校发展势头强劲，管理规范，人才培养质量高。学校占地面积635亩，建筑面积30多万平方米，在校学生25000余人。根据需要，对郑州城轨交通中等专业学校关于2022年空调维修项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

1. 项目编号：ZZCG20220706

2. 项目名称：2022年空调维修项目

3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。

4. 参与人资格标准：

(1)参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商。

(2)参与人应具有合法有效的营业执照，经营范围应包括空调维修。

(3)参与人应具有提供空调维修设备和服务的资格及能力，具备相应的维护保养能力，在郑州市范围有固定售后服务机构，具备相应的维护保养能力。

5. 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达或邮寄。

6. 报价响应文件递交截止时间：2022年7月25日下午16:00前。

7. 报价响应文件递交地点：郑州城轨交通中等专业学校行政楼二楼采购管理科办公室

联系人：张永强；联系电话：18537172600

1. 参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：敖德康，电话：15979137931。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
2. 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价；
  2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
  3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
  4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
  5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。
  6. 主要零配件及易耗品价格应不高于市场价格且为长期合作的最低报价;

三、售后服务要求

1.维修保养要求

1.1 专用清洗药水、专用清洗机器设备清洗空调室内、外机、过滤网。

2.2检测出风、回风系统、节流装置并作调整。

3.2检测空调机的各个运行参数是否正常，并作调整。

4.3空调机加氨，以确保制冷效果达到正常的标准。

5.4清理及维护空调机的管道系统，确保空调不漏水。

2.维修技术标准

项目所需的所有零部件、装配组件(包括施工方从第三方获得的所有附件和设备)等，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(sI)。施工方如果采用自己的标准或规范，必须向校方提供中文复印件并经同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **空调维修价格表** | | | | | | | | |
| 序号 | 维修配件 | 1匹价格/元 | 1.5匹价格/元 | 2匹价格/元 | 3匹价格/元 | 5匹价格/元 | 质保期 | 备注 |
| 1 | 维修工时费（每小时） |  |  |  |  |  |  | 此费用适用不更换配件项目 |
| 2 | 室外风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室内风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 压缩机启动器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外风扇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 室内风扇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 室内机主板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室外机主板 |  |  |  |  |  |  | 只有5匹空调 |
| 11 | 四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 单向阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 室外机三通阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 室外机二通阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 空调连接管（铝） |  |  |  |  |  |  | 成套4米价格 |
| 16 | 空调连接管（铜） |  |  |  |  |  |  | 一套两根每米价格 |
| 17 | 空调遥控接收主板 |  |  |  |  |  |  | 原装价格万能板另商议 |
| 18 | 空调遥控器（万能） |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 清洗室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 清洗室外机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 加注制冷剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 拆移机 |  |  |  |  |  |  | 放在校内指定位置 |
| 23 | 装机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 压缩机 |  |  |  |  |  |  | 全新原装 |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。

**郑州城轨交通中等专业学校**

**关于2022年空调维修项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：郑州城轨交通中等专业学校

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **空调维修价格表** | | | | | | | | |
| 序号 | 维修配件 | 1匹价格/元 | 1.5匹价格/元 | 2匹价格/元 | 3匹价格/元 | 5匹价格/元 | 质保期 | 备注 |
| 1 | 维修工时费（每小时） |  |  |  |  |  |  | 此费用适用不更换配件项目 |
| 2 | 室外风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内风机电容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室内风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 压缩机启动器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外风扇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 室内风扇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 室内机主板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室外机主板 |  |  |  |  |  |  | 只有5匹空调 |
| 11 | 四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 单向阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 室外机三通阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 室外机二通阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 空调连接管（铝） |  |  |  |  |  |  | 成套4米价格 |
| 16 | 空调连接管（铜） |  |  |  |  |  |  | 一套两根每米价格 |
| 17 | 空调遥控接收主板 |  |  |  |  |  |  | 原装价格万能板另商议 |
| 18 | 空调遥控器（万能） |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 清洗室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 清洗室外机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 加注制冷剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 拆移机 |  |  |  |  |  |  | 放在校内指定位置 |
| 23 | 装机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 压缩机 |  |  |  |  |  |  | 全新原装 |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资格审查表** | | |
| 单位名称： | 法定代表人： | 法定代表人联系方式： |
| 委托人： | 是否有委托证书： | 委托人联系方式： |
| 法定代表人身份证号： | 委托人身份证号： |  |
| 营业执照号： | 发证单位： | 注册资本： |
| 详细地址： | 邮箱： | 经营期限： |
| 经营范围： | | |
| 相关资质证书编号： | 有效期： | 发证机关： |
| 资质类别： | 级别： 一级□ 二级□ 三级□ | 经济性质： |

**4、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**