****

**关于匠心馆大楼屋面防水翻新工程**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****XT-GKXJ202224**

 **项目名称：匠心馆大楼屋面防水翻新工程**

**一、询价邀请函**

西安铁道技师学院坐落于历史名城古都西安，总校位于风光绮丽的白鹿原大学城，占地面积500余亩，环境优美，红莺翠柳，樱花烂漫。校园内公寓、餐厅、超市、银行等生活保障设施齐全，各类专业教室、计算机网络中心、实验实训设备满足了教学需求。总投资约10亿元人民币，在校生规模近3万人。

西安铁道技师学院根据使用要求，秉承公开、公平、公正的原则，现将匠心馆大楼屋面防水翻新工程进行公开询价邀请，欢迎国内意向施工单位参与报价。

一、项目说明

1.项目编号：XT-GKXJ202224

2.项目名称：匠心馆大楼屋面防水翻新工程

3.数量及主要技术要求:详见《公开询价项目介绍》。

4.参与人资格标准：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年检报告）（提供资质证书扫描件）。
2. 参与人应具有合法有效的营业执照，且具防水防腐保温专业承包二级资质及以上资质并年检，外省单位须办理入驻备案手续并年检（提供资质证书扫描件）。
3. 投标人具备建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供安全生产许可证扫描件）。
4. 拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证且未担任其他在建工程的项目经理。
5. 参与本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由参与人在《质保期和售后服务承诺书》中作出声明）。
6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《质保期和售后服务承诺书》中作出声明）。
7. 本项目不接受联合体投标；不允许转包、分包。

5.报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达。

6.报价响应文件递交截止时间：2022年9月9日上午10:00前（不接收快递邮寄）。

7.报价响应文件递交地点：西安铁道技师学院行政楼北楼219室

联系人：朱老师；联系电话：13487758397

8.参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：朱老师，电话：13487758397。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

9.本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价；
	2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
	3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
	4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
	5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

西安铁道技师学院2022年9月5日

**公开询价项目介绍**

本次改造项目对象为：匠心馆大楼屋面防水翻新工程，匠心馆大楼屋面原防水卷材因年久失修，风吹日晒，卷材出现老化开裂、鼓包等现象，导致下面教室漏水严重。施工主要内容包含但不限于原防水卷材铲除、原找平层修复、涂刷冷底油、卷材铺贴、排气管及雨水管更换、垃圾下楼等。

主材品牌要求：

1. 防水卷材：雨中情、东方雨虹、科顺等同等档次产品。
2. 乳胶漆：立邦、三棵树、多乐士等同等档次产品。

具体详见工程量清单（附件一）。

**西安铁道技师学院**

**关于匠心馆大楼屋面防水翻新工程**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

 根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

 (2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

根据工程量清单（附件一）格式报价

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 资质证书复印件
3. 授权经销商或代理商证明材料复印件
4. 相关业绩复印件
5. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**