**公开询价邀请函**

烟台科技学院（原济南大学泉城学院），是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科高校。位于人间仙境——山东蓬莱，现有全日制在校生18000余人，基础设施完备，教学科研条件优越。现需要对体质测试仪器一套进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

* 1. 项目编号：YKG20221226
	2. 项目名称：采购体质测试仪器一套
	3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
	4. 参与人资格标准：
1. 参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商。
2. 参与人应具有合法有效的营业执照，经营范围应包括文体设备资质。
3. 参与人应具有提供文体设备和服务的资格及能力，具备相应的维护保养能力。
	1. 参与人先联系韩媛媛进行资质预审（营业执照、授权书等）。
	2. 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达或邮寄。
	3. 报价响应文件递交截止时间：2023年1月2日下午16:00前（以参与人快递寄出时间为准，邮寄时应提前告知）。
	4. 报价响应文件递交地点：烟台科技学院商业A座216室。

联系人：韩媛媛；联系电话：13791276303

* 1. 参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：韩媛媛，电话：13791276303。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
	2. 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价；
	2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
	3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
	4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
	5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求（根据项目情况各成员学校可自行修改）

* + - 1. 免费保修期:36个月
1. 应急维修时间安排：7\*24小时
2. 培训计划及人员安排：需供应商提供使用及保养方面的培训
3. 维修联系电话及联系人员：王薪凯 15653331888
4. 维修服务收费标准：免费保修期内免费。

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

烟台科技学院

2022年12月26日

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号（技术参数）** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **是否提供样品** | **备注** |
| 1 | 身高测试仪 | 1.设备需满足正常测试需求，质量良好，使用年限较长。2.测试时，教师可使用手机扫描学生手机二维码或准考证，无需借助其他外设，数据实时上传到云平台。3.支持一键连接微信小程序，自动获取体测数据，同样支持扫描身份后手动录入体测数据。4.测试完成，教师可立即通过微信小程序查看所有测试成绩，支持模糊搜索，条件筛选5.测试完成后，学生可立即通过微信小程序查看个人测试成绩。6. 支持多次测试，云平台自动选取最佳成绩。 | 台 | 1 |  |  | 否 |  |
| 2 | 立定跳远测试仪 | 台 | 1 |  |  | 否 |  |
| 3 | 体重测试仪 | 台 | 1 |  |  | 否 |  |
| 4 | 肺活量测试仪 | 台 | 1 |  |  | 否 |  |
| 5 | 坐位体前屈测试仪 | 台 | 1 |  |  | 否 |  |
| 6 | 微信小程序 | 1. 基于微信公众平台，轻量易获取。2. 支持扫描附近体测设备，并一键连接设备，操作设备进行体测，应支持所有项目。3. 一键从设备获取体测成绩，一键扫描准考证识别学生身份，数据实时上传云平台。4. 支持个别同学未携带准考证时，通过学号等信息检索学生信息进行身份录入。5. 支持对数据的预判断，筛选并提示不合理数据。6. 支持教师端查看所有测试记录与测试成绩，支持模糊搜索与条件筛选。7. 支持教师端实时同步学生名单与照片信息。8. 支持教师端授权学生小程序临时连接体测设备，进行辅助测试。9. 支持学生端自动生成准考证，准考证二维码加密防伪。10. 支持学生端实时查看个人体测成绩与历史体测记录。 | 个 | 1 |  |  | 否 | 免费 |
| 7 | 云平台 | 1. 基于网络云平台，访问方便快捷。2. 支持通过excel表自动导入学院、班级、教师、学生等信息以及其对应关系，并可在线编辑管理。3. 支持对接配套微信小程序、App，实时上传学生成绩。4. 支持对上传成绩的自动筛选，按项目自动选取最佳或最新成绩作为学生最终测试成绩5. 支持通过学生性别、年级等信息，实时处理计算学生成绩，获取学生体测各项与总体的分数与评级。6. 保存所有测试记录的详细信息（受测者、测试项、测试成绩、测试教师、测试方式、辅助学生、测试设备等），保证数据可追溯。7. 支持查看所有学生的测试记录与最终成绩，并支持多方位的模糊搜索与筛选检索。8. 支持按学院、年级等对数据进行多方位图表分析。9. 支持一键导出与学生体质健康网要求格式一致的学生体测成绩表格，直接上传。10. 支持一键导出未测试以及测试不及格学生名单，方便通知测试。 | 台 | 1 |  |  | 否 |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。

**烟台科技学院关于体质测试仪器采购项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

 根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

 (2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

**（根据项目情况各成员学校可自行修改）**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号（技术参数）** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **是否提供样品** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**