

**江西科技学院关****于第十一期工程网络广播采购项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****JK20230901005**

**项目名称：****第十一期工程网络广播采购项目**

**一、询价邀请函**

按照公开、公平、公正的原则，经学校研究决定，将江西科技学院第十一期工程网络广播采购项目公开询价信息公布，欢迎国内合格的供应商参与,校内教职工均可推荐符合条件的供应商来参与，以利于做好信息透明、机会均等、程序规范、标准统一的要求。

一、项目说明

* 1. 项目编号：JK20230901005
  2. 项目名称：第十一期工程网络广播采购项目
  3. 数量及主要技术要求:1
  4. 参与人资格标准：本项目采用资格预审制，发布公开询价公告后，各潜在参与人在满足资格要求并提供以下相关证明资料方能参与本项目报价（提交标书前电子稿发给联系人，同时放入标书中）

（1）参与人应具有独立法人资格**，**具有独立承担民事责任能力的生产厂商或授权代理商。

（2）参与人应具有提供网络广播及服务的资格及能力，具备相应的维护保养能力。在南昌市范围有固定服务机构优先。

（3）参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

（4）参与人具有相关同类产品项目和良好的售后服务应用成功案例。近三年未发生重大安全或质量事故。

（5）参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（6）参与人有依法缴纳税金的良好记录。

* 1. 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达。
  2. 报价响应文件递交截止时间：2023年9月25下午16:00前
  3. 报价响应文件递交地点：江西科技学院后勤中心204

联系人：吴震林；联系电话：0791-88136832，13870830011

8、参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示清单内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：刘浩；电话：13676976116 ；加盖公章的质疑文件进行回复。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

9、本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

1.所有货物均以人民币报价；

2.报价响应文件的编制：参与人所投响应文件应分为商务部分以及技术部分两个文件并且独立密封，提供正本：一份，副本：一份，文件必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在相应位置加盖公章，副本内容可以用正本的完整复印件。响应文件封面应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准，。

**报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；技术部分不能体现价格等商务部分内容，技术和商务分开密封**；

3.报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4.一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

三、售后服务要求

1.免费保修期不低于3年；

2.应急维修时间安排48小时以内；

3.培训计划及人员安排；

4.维修地点、地址、联系电话及联系人员；

5.维修服务收费标准；

6.主要零配件及易耗品价格；

7.制造商的技术支持；

四、确定成交参与人标准及原则：

1.本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

2.参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。

3.最低报价不作为成交的保证。

江西科技学院

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| **控制室设备清单** | | | | |  |  |
| 1 | 网络广播服务器 | 技术参数：  屏幕尺寸：17.3寸分辨率1920x1080  软件操作平台:兼容 Windows 7/Windows Server 2008 R2 或以上版本，兼容 Ubuntu Linux 16.04 或以上版本  输入电源：AC220V\50Hz  CPU：酷睿 i3 4130 3.4GHZ 处理器，4G 内存，120G 固态硬盘  音频接口1\*MIC-IN,1\*Line-OUT RCA接口2\*Liwe-OUT,l\*Line-IN  音频输入电平：0dBV  2×串口；1×VGA；4×USB （2×USB 2.0，2×USB 3.0）  主板：英特尔工业主板Intel  集成 千兆网卡，集成声卡，300W 电源，预 装 WIN 7 64 位系统，配工业抽拉键盘 鼠标  尺寸484x320x311m | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络广播服务器软件 | 标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；  软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用)，中继服务器软件，IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件。  系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 网络广播音箱 | 技术参数：  输入电源：DC24V  网络接口：1组RJ45  传输速率：100Mbps/10Mbps  支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)  音频格式：MP3  音频模式：16位立体声CD音质  采样率：8K～48K  比特率：8K～768Kbps  AUX灵敏度：-12DB  功耗：〈10W  频率响应：20Hz-20KHz  谐波失真：THD≤0.1%  信噪比：≥70dB  短路输入：0V  保护电路：过载、过温、短路保护  工作温度：5℃～40℃  环境湿度：20%～80%相对湿度  外部尺寸:280x150x190mm | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 广播前置放大器 | 产品概述  5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能；  话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级,；  话筒和线路音量独立可调  设有高音和低音独立调节；  2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；  技术参数:  MIC灵敏度：-40dB  AUX灵敏度：-12dB  Line out：0dB  频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)；  信噪比：≥75dB；  谐波失真：≤1%；  工作温度:5℃-45℃；  工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；  功耗：<30W  电源电压：AC220V | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 智能中控控制电源时序器 | 技术参数  电源：AC220V  单路最大容量：2000KV.A  通讯协议：485  485x340x88 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 网络广播分控软件 | 用于其他分控站管理  支持文件点播  支持任务编程等 | 1 | 套 |  |  |
| **各楼栋广播铃声系统设备** | | | | |  |  |
| 1 | 网络机架终端 | 技术参数：  电源：AC220V±10%  网络接口：1组RJ45  传输速率：100Mbps/10Mbps  支持协议：TCP、IP、UD、IGMP  音频格式：MP3  音频模式：16位立体声CD音质  采样率：8K～48K  比特率：8K～768Kbps  AUX灵敏度：-12dB  MIC灵敏度：-40dB  待机功耗：＜20W  频率响应：20Hz～20KHz  谐波失真：THD≤0.1%  信噪比：≥65dB  短路输入：0V<5A  短路输出：0V<5A  工作温度：5℃～40℃  环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露  尺寸：485×340×88mm | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 广播喇叭 | 额定功率：10W  功率选择：10W/5W  输入电压：100V  频响：150-15KHz  灵敏度：92±3dB  材质：HIPS  产品尺寸:275\*182\*120mm  重量：1.33Kg | 197 | 只 |  |  |
| 3 | 功放 | 技术参数：  输出额定功率：650W  定压输出：100V±5%  电源：AC220V  频响：20～20KHz  线路非平衡输出：0dB  信噪比：>85dB  效率：>90%  谐波失真 THD ≤ 1% (1/8额定功率)  工作湿度： 20%～80%相对湿度  工作温度：-10～60度  尺寸：485x410x88 | 5 | 台 |  |  |
| 4 | 音柱 | 功率：60W/30W  输入电压：100V/70V  灵敏度：95dB±3dB  频响范围：140-15KHz  喇叭单元：6寸全频\*3，2寸高音号角\*1  材质：铝合金  外部尺寸：736\*227\*125mm  重量：6.58Kg | 8 | 只 |  |  |
| 音响线、电源线、空开等配件 | | | 1 | 批 |  |  |
| 总价： | | | | | | |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品，请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数，确保设备为原厂正品并按原厂提供质保。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装（调试费、售后服务等一切费用，**供应商务必自行踏勘现场，测算具体工程量，一次性包干，结算时合同价不作调整，确保为交钥匙工程。**

**江西科技学院关于第十一期工程网络广播采购项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

1. **报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |

参与人：（公司全称并加盖公章）项目编号：

货币单位：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**