**公开询价邀请函**

江西科技学院是一所以工学、管理学、艺术学为主，多学科协调发展的全日制民办普通本科高校，具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格，并具有学士学位授予权，秉承公开、公平、公正原则，经学校研究决定，现将江西科技学院搏击馆器材公开询价信息公布，欢迎国内优质供应商积极参与，校内教职工均可推荐符合条件的供应商来参与，以利于做好信息透明、机会均等、程序规范、标准统一的要求。

一、项目说明

* 1. 项目编号：JK20240708001
  2. 项目名称：江西科技学院搏击馆器材采购项目
  3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
  4. 参与人资格标准：

本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。

1. 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；
2. 参与人为代理商的，则必须具有开发商针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书；
3. 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。**参与人需对以上情况提供《承诺书》**，以及“信用中国”征信报告。
4. 参与人应具有体育器材销售相关资质。需提供相关水平质量检查报告和资质。

（5）本项目参与人需注册中教集团SRM采购平台，如无SRM系统注册，则无法参与该项目（注册网址：https://srm.educationgroup.cn/yicai-base/）注册视频链接（https://srm.educationgroup.cn/yicai-base/th\_project/newsDetail.html?nid=2c96808286b7250c0186b731c1ca0006&code1=sybz）

* 1. 资格预审：请参与人将以上4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后，注册中教集团SRM采购平台。
  2. 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达。
  3. **报价响应文件递交截止时间：2024年7月29日下午16:00前。（参与人只有在SRM采购平台报价才递交）**
  4. 报价响应文件递交地点：江西科技学院后勤中心204。

**联系人：吴震林；联系电话：0791-88136832，13870830011**

* 1. 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在购买竞争性磋商文件截止之日前将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

**项目勘察联系人：陈蒋华，电话：15970653678**

采购单位联系人（集团后勤部项目负责人）：牛文凤，电话：15079049526

* 1. 本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1：www.ceghqxz.com；网址2：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价。
  2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章。
  3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负。
  4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价。
  5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

* + - 1. 质保期:36个月

1. 应急维修时间安排：
2. 维修地点、地址、联系电话及联系人员：
3. 维修服务收费标准：

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。


江西科技学院


2024年7月24日

**公开询价货物一览表**

**搏击馆器材参数清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **图片** | **产品名称** | **品牌型号规格** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 |  | 摔跤训练垫 | 定制：12m\*14m\*6cm | 材质工艺：  1、盖单PVC材质，高频拼接；  2、地垫三层泡沫双面复合丝光绒布（三色布），冲切折叠工艺；  功能用途：  摔跤训练、比赛使用，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。 | 平方 | 168 |  |  |  |
| 摔跤塞边垫 | 定制：44cm\*2.5m\*6cm=1.1㎡ 44cm\*5.65\*6cm=2.5㎡ 44cm\*5.65m\*6cm=2.5㎡ 44cm\*4.85m\*6cm=2.1㎡ | 平方 | 8.2 |  |  |  |
| 2 |  | 散打训练垫 | 定制：10m\*10m\*5cm | 材质工艺：  1、盖单太空革高频、车缝；  2、地垫EVA泡沫双面复合拉绒地垫，冲切折叠工艺。  功能用途：  武术散打训练、比赛使用，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。 | 平方 | 100 |  |  |  |
| 3 |  | 沙包吊架 |  | 工程力学结构，45#钢材焊接。  功能用途：  散打、拳击、泰拳、跆拳道、空手道、自由搏击、MMA等项目场馆使用，拳法、腿法训练，有效提高运动员拳法、腿法击打力量、反应速度、精准度等综合素质。  产品标准：  牢固、稳定，空间利用率高，符合散打、拳击、泰拳、跆拳道、空手道、自由搏击、MMA等项目训练场馆建设要求。 | 米 | 17.8 |  |  |  |
| 4 |  | 梨型沙袋  （超纤） | 60cm\*100cm | 外皮：超纤太空革/车缝。内胆：EVA双层/碎布配重。内胆特点：高效吸能，产品特点：铁链平衡杆/螺丝扣环，符合人体工程学，有助于运动员高水平发挥，功能：散打训练使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，符合散打训练，比赛标准。 | 个 | 2 |  |  | 。 |
| 5 |  | 长形沙袋  （超纤） | 45\*180cm | 外皮：超纤太空革/车缝。内胆：EVA双层/碎布配重。内胆特点：高效吸能，产品特点：铁链平衡杆/螺丝扣环，符合人体工程学，有助于运动员高水平发挥，功能：散打训练使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，符合散打训练，比赛标准。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 长形沙袋  （超纤） | 45\*160cm | 外皮：超纤太空革/车缝。内胆：EVA双层/碎布配重。内胆特点：高效吸能，产品特点：铁链平衡杆/螺丝扣环，符合人体工程学，有助于运动员高水平发挥，功能：散打训练使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，符合散打训练，比赛标准。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |





注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。

**江西科技学院关于搏击馆器材采购项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **是否提供样品** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**