**烟台科技学院**

**关于主校区锅炉房改造项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：YKG20240919-002**

**项目名称：主校区锅炉房改造项目**

**公开询价邀请函**

烟台科技学院是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科高校。位于人间仙境——山东蓬莱，现有全日制在校生 23500 余人，基础设施完备，教学科研条件优越。根据需要，对烟台科技学院烟台科技学院主校区锅炉房改造项目公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

1.项目编号：YKG20240919-002

2.项目名称：烟台科技学院主校区锅炉房改造项目

3.数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。

4.参与人资格标准：

本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。

（1）在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；

（2）**参与报价供货商应具备建筑工程施工资质或市政工程三级资质**；

（3）参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及**“信用中国”征信报告、财务报表2023年（利润表、现金流量表、负债表）**

**（4）近三年类似三个业绩（不少于三个含三个）。**

5.资格预审：请参与人在购买竞争性磋商文件前将以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台。联系人：邵阳，电话：18754518111.

6.报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达或邮寄。

7.报价响应文件递交截止时间：2024年10月02日下午16:00前（以参与人快递寄出时间为准，邮寄时应提前告知）,**2024年10月03日上午九点三十分图文楼400室开标**。

8.报价响应文件递交地点：烟台市蓬莱区仙境西路34号。

联系人：邵阳；联系电话：18754518111

1. 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在购买竞争性磋商文件截止之日前将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

**参与报价的供货商，请提供施工计划及施工方案（单独密封）**

10.项目联系人：邵阳，电话：18754518111

11.项目查勘人：陈曙，电话：15098669658**（此项目要求现场查勘）**

12.采购单位联系人（集团后勤部项目负责人）：邹松林，电话：0791-88106128

13.本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1：www.ceghqxz.com；网址2：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

1. 参与人须知

**本项目需缴纳磋商保证金2万元，成交参与人磋商保证金自动转为履约质保金，履约质保金在验收合格日算起十五个工作日内无息退还，未成交参与人的磋商保证金，将按竞争性磋商文件规定在确定成交参与人成交通知书发出之后，十五个工作日办理原额无息退还手续。**

1.所有货物均以人民币报价。

2.报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章。

3.报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负。

4.报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价。

5.一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

* + - 1. 质保期:24个月

维修地点、地址、联系电话及联系人员：陈曙，电话：15098669658

2.本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

3.参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。

4.最低报价不作为成交的保证。

5.此项目工期要求：**2024年10月13日前交付（工期需要完全响应，加班加点赶工）。**

烟台科技学院

2024年09月19日

**公开询一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **施工要求** | **单位** | **数量** | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 人工 | 材料 | 机械 | 管理费、利润( %) | 税金( %) |
| 1 | 锅炉房后混凝土地面浇筑（安放设备使用） | C25混凝土、地面平整、回填、拆除原建筑基础，**厚度20cm** | ㎡ | 1782 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外排水沟 | 参照07J306图集P7-4，排水沟盖板参照07J306图集P28-5 | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沥青路拆除恢复、安装预埋管 | 沥青路拆除恢复、预埋400mm钢筋水泥管8米（沥青路4米+绿化带4米） | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌墙 | 砌筑挡水墙26米+36米、高30cm24厚双面抹灰 | m | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 砌筑检查井 | 内净800圆井24厚深1米配套井盖 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锅炉房南建筑垃圾清理 | 观赏石、砖头、土方 | 车 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 燃气锅炉基础拆除 | 8000\*3000\*15\*2台、板换基础拆卸3000\*4000 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 锅炉房内地面混凝土找平 | C25混凝土、地面平整、回填、厚度20cm | ㎡ | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备基础 | 1400\*9200\*20、3000\*3000\*20、1400\*7800\*20、400\*2000\*20\*4个 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室内排水沟 | 参照07J306图集P00-1，排水沟盖板参照07J306图集P28-6A | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 彩钢瓦屋面 | 彩钢瓦屋面修复采用75MM岩棉保温板、烟囱拆除洞口封堵 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 砌墙 | 墙面封堵24砖墙双面抹灰 | ㎡ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 燃气管道拆除 | 燃气管道拆除、燃气设备拆除、燃气管道封堵（自行联系燃气公司进行） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 彩钢瓦墙面 | 新能源设备区与维修科操作间间隔使用75MM厚**岩棉**保温板间隔含钢架 | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8T燃气锅炉拆除 | 含锅炉、内循环泵、管道、板换、烟囱、配套管道、大门拆除安装。搬至：硬化锅炉房东侧大口井周边，利用大口井西侧空地放置两台 8T 燃气锅炉。 | 项 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水罐、水箱拆除 | 压力罐、储水罐、水箱、配套管道，搬运至锅炉房前院车棚内存放。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 软化水设备拆除 | 软化水设备、软化水箱、管道、一套新的一套老旧的，搬运至锅炉房前院车棚内存放。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 外循环泵拆除 | 循环泵5台套、配套管道，搬运至锅炉房前院车棚内存放。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 移动卫生间 | 双联体平顶厕所、包括基础、给排水、照明等，锅炉房西、锅炉房北个一个。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 铝合金门 | 2米\*0.9米铝合金门安装、窗改门 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 彩钢瓦板房（仓库存放维修科资产） | 20m\*20m高度3m | ㎡ | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额： 大写： | | | | | | | | | | | | |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。
4. 所投产品需一线知名品牌，如发现有翻新或贴牌等情况将不予以验收。
5. 此项目根据现场工程量，据实结算。

**XXX学校**

**关于XXX项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货时间2024年10月10日前交付。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章）

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **施工要求** | **单位** | **数量** | 综合单价组成 | | | | | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 人工 | 材料 | 机械 | 管理费、利润( %) | 税金( %) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额： 大写： | | | | | | | | | | | | |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

(1)本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

(2)参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。

(3)参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

4.“信用中国”征信报告、财务报表2023年（利润表、现金流量表、负债表）、近三年类似三个业绩（不少于三个）。

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**

**4、施工计划及施工方案（单独密封）**